软件检测送检清单

| 文档清单 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | □ 产品说明* | 适用所有检测 |
|  | □ 使用说明书（用户手册）* | 适用所有检测 |
|  | □ 产品技术要求* | 适用所有检测 |
|  | □ 用户文档内容确认表* | 适用于 GB/T 25000.51 YY/T1843 |
|  | □ 测试文档集（测试用例） | 适用所有检测 |
|  | 网络安全能力说明 | 适用于 22条 YY/T1843 |
| 样品清单 | 软件安装包（需刻至光盘或U盘）、软件信息（包括：软件的名称、型号规格、发布版本、HASH值以及注册申请人、设计开发地址） | 适用于独立软件 |
|  | 嵌入式固件（软件包）（需刻至光盘或U盘）、（包括：软件的名称、型号规格、发布版本、HASH值以及注册申请人、设计开发地址） | 适用于嵌入式软件 |
|  | 样机 | 样品应贴附标签（应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号） ） |
| 辅助硬件 | 电脑、移动终端等 | 适用于独立软件 |

备注：

- “*”为必提供项。

- 产品说明：

概述预期用途、产品分类界定类别（I类/II类/III类）、风险等级（轻微/中等/严重）、主要功能、约束条件或特殊需求（依据GB/T25000.51-2016 ）。

- 使用说明书（一般包括以下内容）

  - 环境要求：使用软件的软、硬件和网络的最低配置说明等

  - 软件应用范围和对象的说明

  - 软件安装过程指南

  - 软件操作使用说明

  - 使用软件的具体操作和步骤，并用例图加以说明等

- 用户文档确认表 - GB/T 25000.51（详见附件）

- 用户文档确认表 - YY/T 1843（详见附件）

- 网络安全能力说明 - 22条（详见附件）

- 网络安全能力说明 - YY/T 1843（详见附件）