GB 9706.1-2020检验所需样品及材料清单

————————————————————————

一、需提供的技术文档

| 序号 | 技术文档名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术要求 | 内含设备预期使用的海拔高度、过压类别、污染等级和材料组别等说明，以及按照GB 9706.1-2020要求绘制的电气绝缘图表 |
| 2 | 随附文件 | 包括技术说明书、使用说明书等 |
| 3 | 风险管理文档 | 须满足GB 9706.1-2020相关要求 |
| 4 | 可用性工程文档 | 按照YY 9706.106-2021和YY/T 1474-2016规定执行 |
| 5 | 可编程医用电气系统（PEMS）相关文档 | 若适用，须满足GB 9706.1-2020中第14章的要求 |
| 6 | 重要元器件清单表 | 同时提供清单表中所涉及的认证证书/报告的复印件（或查询路径截图）及高完善性元器件证明性材料；清单表模板见附件1 |
| 7 | 变压器信息表 | 信息表模板见附件2 |
| 8 | 电动机信息表 | 信息表模板见附件3 |
| 9 | 电池（若有）证书及规格书 | 规格书包含最大正常/非正常充放电电流、最大充电温度等信息 |
| 10 | 可燃性等级证明材料 | 包括防火外壳内的绝缘线、连接器、PCB板和安装在元器件上的绝缘材料等部件的可燃性等级证明；非金属外壳材料的防火等级证明 |
| 11 | 自查表 | 包括风险管理文档自查表、随附文件自查表、标识标记自查表、可编程医用电气系统(PEMS)自查表；自查表模板见附件4 |

注意：若不能按要求提供上述有关材料，请提前沟通确认。

杭州泰格捷通检测技术有限公司